## Elektrické ohrievače vody MORA
GORENJE Slovakia, s.r.o., obch. skupina MORA, Hodžovo námestie 2A, 811 06 Bratislava
Zákaznícka linka: 0800 105 505 www.mora.sk
CENNÍK ELEKTRICKÝCH OHRIEVAČOV VODY A PLYNOVÝCH VYKUROVACÍCH TELIES
platný pre Slovenskú republiku od 2.1. 2025
Elektrické a kombinované ohrievače vody
SAP kód | Typ výrobku 2025 | Bežná cena s DPH | RP poplatok s DPH | Objem (L) | Popis výrobku | Výkon (W) | Rozmery (mm) |  |  | Množstvo zmieš.vody 40˚C (L) | Ochrana proti vlhkosti | EAN kód | Váha výrobku netto [kg] | Váha výrobku brutto [kg] | Šírka s obalom [mm] | Výška s obalom [mm] | Hĺbka s obalom [mm] | Objem (dm3) | Colný kód výrobku | Krajina pôvodu | Garancia
[7 empty] | Šírka | Výška | Hĺbka
Mini beztlakové
560573 | BTOM 5 P | 115 | 0.622 | 5 | Beztlakový ohrievač MORA, zásobník 5 l, montáž pod umývadlo, ovládanie nastavenia teploty vody v ohrievači do 75°C, kontrolka zohrievania, zásobník vyrobený z hygienicky nezávadného propylenu, pripojenie do siete G 3/8. | 2000 | 256 | 390 | 213 | 9.1 | IP24 | 3838942123993 | 3.5 | 4 | 265 | 425 | 215 | 0.024 | 85161080 | RS | 2 roky
560575 | BTOM 5 N | 115 | 0.62 | 5 | Beztlakový ohrievač MORA, zásobník 5 l, montáž nad umývadlo, ovládanie nastavenia teploty vody v ohrievači do 75°C, kontrolka zohrievania, zásobník vyrobený z hygienicky nezávadného propylenu, pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 256 | 390 | 213 | 9.1 | IP24 | 3838942124006 | 3.5 | 4 | 265 | 425 | 215 | 0.024 | 85161080 | RS | 2 roky
560577 | BTOM 10 P | 135 | 0.62 | 10 | Beztlakový ohrievač MORA, zásobník 10 l, montáž pod umývadlo, ovládanie nastavenia teploty vody v ohrievači do 75°C, kontrolka zohrievania, zásobník vyrobený z hygienicky nezávadného propylenu, pripojenie do siete G 3/8. | 2000 | 310 | 454 | 265 | 16.4 | IP24 | 3838942124013 | 4 | 4.5 | 320 | 500 | 275 | 0.044 | 85161080 | RS | 2 roky
560591 | BTOM 10 N | 135 | 0.62 | 10 | Beztlakový ohrievač MORA, zásobník 10 l, montáž nad umývadlo, ovládanie nastavenia teploty vody v ohrievači do 75°C, kontrolka zohrievania, zásobník vyrobený z hygienicky nezávadného propylenu, pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 310 | 454 | 265 | 17.2 | IP24 | 3838942124020 | 4 | 4.5 | 320 | 500 | 275 | 0.044 | 85161080 | RS | 2 roky
MINI PLUS tlakové
560594 | TOM 5 P | 145 | 0.62 | 5 | Tlakový ohrievač MORA zásobník 5 l, zdroj pre viac ako dve odberné miesta. Montáž pod umývadlo. Zásobník vyrobený z vysoko kvalitného oceľového plechu, ktorý je smaltovaný pri teplote 850°C. Horčíková anóda k dodatočnej ochrane proti korózií, izolované prevedenie vykurovacej príruby, volitelné nastavenie teploty do 75°C, voľba nastavenia hodpodárneho udržiavania teploty, ochrana proti zamrznutiu, prevádzkový ukazovateľ zohrievania. Po pripojení na zmiešavaciu batériu je možné použiť i ako beztlakové zariadenie. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 256 | 396 | 260 | 10 | IP24 | 3838942124037 | 6.8 | 7.3 | 300 | 440 | 300 | 0.039 | 85161080 | RS | 5 rokov
560595 | TOM 5 N | 145 | 0.62 | 5 | Tlakový ohrievač MORA zásobník 5 l, zdroj pre viac ako dve odberné miesta. Montáž nad umývadlo. Zásobník vyrobený z vysoko kvalitného oceľového plechu, ktorý je smaltovaný pri teplote 850°C. Horčíková anóda k dodatočnej ochrane proti korózií, izolované prevedenie vykurovacej príruby, volitelné nastavenie teploty do 75°C, voľba nastavenia hodpodárneho udržiavania teploty, ochrana proti zamrznutiu, prevádzkový ukazovateľ zohrievania. Po pripojení na zmiešavaciu batériu je možné použiť i ako beztlakové zariadenie. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 256 | 396 | 260 | 10 | IP24 | 3838942124044 | 6.8 | 7.3 | 300 | 440 | 300 | 0.039 | 85161080 | RS | 5 rokov
298501 | TOM 10 P | 155 | 0.62 | 10 | Tlakový ohrievač MORA zásobník 10 l, zdroj pre viac ako dve odberné miesta. Montáž pod umývadlo. Zásobník vyrobený z vysoko kvalitného oceľového plechu, ktorý je smaltovaný pri teplote 850°C. Horčíková anóda k dodatočnej ochrane proti korózií, izolované prevedenie vykurovacej príruby, volitelné nastavenie teploty do 75°C, voľba nastavenia hodpodárneho udržiavania teploty, ochrana proti zamrznutiu, prevádzkový ukazovateľ zohrievania. Po pripojení na zmiešavaciu batériu je možné použiť i ako beztlakové zariadenie. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 350 | 500 | 265 | 18 | IP24 | 3838942127663 | 8 | 9 | 400 | 530 | 300 | 0.064 | 85161080 | RS | 5 rokov
560596 | TOM 10 N | 155 | 0.62 | 10 | Tlakový ohrievač MORA zásobník 10 l, zdroj pre viac ako dve odberné miesta. Montáž nad umývadlo. Zásobník vyrobený z vysoko kvalitného oceľového plechu, ktorý je smaltovaný pri teplote 850°C. Horčíková anóda k dodatočnej ochrane proti korózií, izolované prevedenie vykurovacej príruby, volitelné nastavenie teploty do 75°C, voľba nastavenia hodpodárneho udržiavania teploty, ochrana proti zamrznutiu, prevádzkový ukazovateľ zohrievania. Po pripojení na zmiešavaciu batériu je možné použiť i ako beztlakové zariadenie. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 350 | 500 | 265 | 18 | IP24 | 3838942124051 | 8 | 9 | 400 | 530 | 300 | 0.064 | 85161080 | RS | 5 rokov
298504 | TOM 15 P | 169 | 1.85 | 15 | Tlakový ohrievač MORA zásobník 15 l, zdroj pre viac ako dve odberné miesta. Montáž pod umývadlo. Zásobník vyrobený z vysoko kvalitného oceľového plechu, ktorý je smaltovaný pri teplote 850°C. Horčíková anóda k dodatočnej ochrane proti korózií, izolované prevedenie vykurovacej príruby, volitelné nastavenie teploty do 75°C, voľba nastavenia hodpodárneho udržiavania teploty, ochrana proti zamrznutiu, prevádzkový ukazovateľ zohrievania. Po pripojení na zmiešavaciu batériu je možné použiť i ako beztlakové zariadenie. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 350 | 500 | 310 | 27 | IP24 | 3838942127670 | 11 | 12 | 400 | 530 | 350 | 0.074 | 85161080 | RS | 5 rokov
560597 | TOM 15 N | 169 | 1.85 | 15 | Tlakový ohrievač MORA zásobník 15 l, zdroj pre viac ako dve odberné miesta. Montáž nad umývadlo. Zásobník vyrobený z vysoko kvalitného oceľového plechu, ktorý je smaltovaný pri teplote 850°C. Horčíková anóda k dodatočnej ochrane proti korózií, izolované prevedenie vykurovacej príruby, volitelné nastavenie teploty do 75°C, voľba nastavenia hodpodárneho udržiavania teploty, ochrana proti zamrznutiu, prevádzkový ukazovateľ zohrievania. Po pripojení na zmiešavaciu batériu je možné použiť i ako beztlakové zariadenie. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 350 | 500 | 310 | 27 | IP24 | 3838942124068 | 11 | 12 | 400 | 530 | 350 | 0.074 | 85161080 | RS | 5 rokov
ŠTANDARD konvenčné
560165 | EOM 30 PK | 175 | 1.85 | 30 | Elektrický ohrievač MORA guľatý, objem 30 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, elektrické ponorné teleso, továrenské nastavenie hospodárného ohrevu na 55°C, kontrolka vykurovacieho telesa, bimetalový teplomer ukazovateľa teploty v zásobníku vody. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Špeciálny smalt, horčíková anóda. Ľahká montáž. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 454 | 468 | 461 | 45 | IP23 | 3838942122187 | 15.5 | 17.5 | 490 | 493 | 480 | 0.116 | 85161080 | RS | 5 rokov
560166 | EOM 50 PK | 179 | 7.13 | 50 | Elektrický ohrievač MORA guľatý, objem 50 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, elektrické ponorné teleso, továrenské nastavenie hospodárného ohrevu na 55°C, kontrolka vykurovacieho telesa, bimetalový teplomer ukazovateľa teploty v zásobníku vody. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Špeciálny smalt, horčíková anóda. Ľahká montáž. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 454 | 570 | 461 | 67 | IP23 | 3838942122194 | 21 | 23 | 490 | 595 | 480 | 0.14 | 85161080 | RS | 5 rokov
560167 | EOM 80 PK | 185 | 7.13 | 80 | Elektrický ohrievač MORA guľatý, objem 80 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, elektrické ponorné teleso, továrenské nastavenie hospodárného ohrevu na 55°C, kontrolka vykurovacieho telesa, bimetalový teplomer ukazovateľa teploty v zásobníku vody. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Špeciálny smalt, horčíková anóda. Ľahká montáž. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 454 | 775 | 461 | 97 | IP23 | 3838942122200 | 27 | 29 | 490 | 800 | 480 | 0.188 | 85161080 | RS | 5 rokov
560168 | EOM 100 PK | 195 | 7.13 | 100 | Elektrický ohrievač MORA guľatý, objem 100 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, elektrické ponorné teleso, továrenské nastavenie hospodárného ohrevu na 55°C, kontrolka vykurovacieho telesa, bimetalový teplomer ukazovateľa teploty v zásobníku vody. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Špeciálny smalt, horčíková anóda. Ľahká montáž. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 454 | 935 | 461 | 131 | IP23 | 3838942122217 | 31 | 33 | 490 | 960 | 480 | 0.226 | 85161080 | RS | 5 rokov
560179 | EOM 120 PK | 215 | 7.13 | 120 | Elektrický ohrievač MORA guľatý, objem 120 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, elektrické ponorné teleso, továrenské nastavenie hospodárného ohrevu na 55°C, kontrolka vykurovacieho telesa, bimetalový teplomer ukazovateľa teploty v zásobníku vody. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Špeciálny smalt, horčíková anóda. Ľahká montáž. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 454 | 1090 | 461 | 168 | IP23 | 3838942122224 | 35 | 38 | 490 | 1115 | 480 | 0.262 | 85161080 | RS | 5 rokov
560180 | EOM 150 PK | 235 | 7.13 | 150 | Elektrický ohrievač MORA guľatý, objem 150 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, elektrické ponorné teleso, továrenské nastavenie hospodárného ohrevu na 55°C, kontrolka vykurovacieho telesa, bimetalový teplomer ukazovateľa teploty v zásobníku vody. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Špeciálny smalt, horčíková anóda. Ľahká montáž. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 454 | 1305 | 461 | 212 | IP23 | 3838942122231 | 41 | 44 | 490 | 1330 | 480 | 0.313 | 85161080 | RS | 5 rokov
ŠTANDARD s termostatom
560311 | EOM 30 PKT | 179 | 1.85 | 30 | Elektrický ohrievač MORA guľatý s termostatom objem 30 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, elektrické ponorné teleso, regulácia teploty otočným termostatom - možnosť nastavenia až do 65°C, hospodárne nastavenie 55°C, ochrana proti zamrznutiu 10°C. Kontrolka vykurovacieho telesa, bimetalový teplomer ukazovateľa teploty vody v zásobníku ohrievača. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Špeciálny smalt, horčíková anóda. Ľahká montáž i údržba. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 454 | 468 | 461 | 45 | IP23 | 3838942122538 | 15.5 | 17.5 | 490 | 493 | 480 | 0.116 | 85161080 | RS | 5 rokov
560328 | EOM 50 PKT | 185 | 7.13 | 50 | Elektrický ohrievač MORA guľatý s termostatom objem 50 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, elektrické ponorné teleso, regulácia teploty otočným termostatom - možnosť nastavenia až do 65°C, hospodárne nastavenie 55°C, ochrana proti zamrznutiu 10°C. Kontrolka vykurovacieho telesa, bimetalový teplomer ukazovateľa teploty vody v zásobníku ohrievača. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Špeciálny smalt, horčíková anóda. Ľahká montáž i údržba. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 454 | 570 | 461 | 67 | IP23 | 3838942122545 | 21 | 23 | 490 | 595 | 480 | 0.14 | 85161080 | RS | 5 rokov
560329 | EOM 80 PKT | 195 | 7.13 | 80 | Elektrický ohrievač MORA guľatý s termostatom objem 80 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, elektrické ponorné teleso, regulácia teploty otočným termostatom - možnosť nastavenia až do 65°C, hospodárne nastavenie 55°C, ochrana proti zamrznutiu 10°C. Kontrolka vykurovacieho telesa, bimetalový teplomer ukazovateľa teploty vody v zásobníku ohrievača. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Špeciálny smalt, horčíková anóda. Ľahká montáž i údržba. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 454 | 775 | 461 | 97 | IP23 | 3838942122552 | 27 | 29 | 490 | 800 | 480 | 0.188 | 85161080 | RS | 5 rokov
560330 | EOM 100 PKT | 215 | 7.13 | 100 | Elektrický ohrievač MORA guľatý s termostatom objem 100 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, elektrické ponorné teleso, regulácia teploty otočným termostatom - možnosť nastavenia až do 65°C, hospodárne nastavenie 55°C, ochrana proti zamrznutiu 10°C. Kontrolka vykurovacieho telesa, bimetalový teplomer ukazovateľa teploty vody v zásobníku ohrievača. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Špeciálny smalt, horčíková anóda. Ľahká montáž i údržba. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 454 | 935 | 461 | 131 | IP23 | 3838942122569 | 31 | 33 | 490 | 960 | 480 | 0.226 | 85161080 | RS | 5 rokov
560331 | EOM 120 PKT | 239 | 7.13 | 120 | Elektrický ohrievač MORA guľatý s termostatom objem 120 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, elektrické ponorné teleso, regulácia teploty otočným termostatom - možnosť nastavenia až do 65°C, hospodárne nastavenie 55°C, ochrana proti zamrznutiu 10°C. Kontrolka vykurovacieho telesa, bimetalový teplomer ukazovateľa teploty vody v zásobníku ohrievača. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Špeciálny smalt, horčíková anóda. Ľahká montáž i údržba. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 454 | 1090 | 461 | 168 | IP23 | 3838942122576 | 35 | 38 | 490 | 1115 | 480 | 0.262 | 85161080 | RS | 5 rokov
560332 | EOM 150 PKT | 269 | 7.13 | 150 | Elektrický ohrievač MORA guľatý s termostatom objem 150 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, elektrické ponorné teleso, regulácia teploty otočným termostatom - možnosť nastavenia až do 65°C, hospodárne nastavenie 55°C, ochrana proti zamrznutiu 10°C. Kontrolka vykurovacieho telesa, bimetalový teplomer ukazovateľa teploty vody v zásobníku ohrievača. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Špeciálny smalt, horčíková anóda. Ľahká montáž i údržba. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 454 | 1305 | 461 | 212 | IP23 | 3838942122583 | 41 | 44 | 490 | 1330 | 480 | 0.313 | 85161080 | RS | 5 rokov
ŠTANDARD + SMART
734974 | EOM 200 PKSM | 399 | 7.13 | 200 | Elektrický ohrievač MORA guľatý s objem 200 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, elektrické ponorné teleso, elektronická regulácia teploty - možnosť nastavenia až do 75°C, funkcia Eco Smart, hospodárne nastavenie 55°C, ochrana proti zamrznutiu 10°C. Kontrolka vykurovacieho telesa, bimetalový teplomer ukazovateľa teploty vody v zásobníku ohrievača. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Špeciálny smalt, horčíková anóda. Ľahká montáž i údržba. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 500 | 1450 | 507 | 282 | IP24 | 3838782345715 | 65 | 69 | 600 | 1615 | 600 |  | 85161080 | RS | 5 rokov
ŠTANDARD s termostatom kombinované
560610 | KEOM 80 PKTL | 279 | 7.13 | 80 | Kombinovaný elektrický ohrievač MORA guľatý s termostatom objem 80 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, trubicový tepelný výmenník. Prípojka tepelného výmenníka zľava ( L ). Elektrické ponorné teleso, regulácia teploty otočným termostatom - možnosť nastavenia až do 65°C, hospodárne nastavenie 55°C, ochrana proti zamrznutiu 10°C. Kontrolka vykurovacieho telesa, bimetalový teplomer ukazovateľa teploty vody v zásobníku ohrievača. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Špeciálny smalt, horčíková anóda. Ľahká montáž i údržba. Pripojenie do siete G 1/2. Prípojka tepelného výmenníka G 3/4. | 2000 | 454 | 775 | 461 | 93 | IP23 | 3838942124075 | 32 | 35 | 490 | 800 | 480 | 0.188 | 85161080 | RS | 5 rokov
560611 | KEOM 80 PKTP | 279 | 7.13 | 80 | Kombinovaný elektrický ohrievač MORA guľatý s termostatom objem 80 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, trubicový tepelný výmenník. Prípojka tepelného výmenníka zprava ( P ). Elektrické ponorné teleso, regulácia teploty otočným termostatom - možnosť nastavenia až do 65°C, hospodárne nastavenie 55°C, ochrana proti zamrznutiu 10°C. Kontrolka vykurovacieho telesa, bimetalový teplomer ukazovateľa teploty vody v zásobníku ohrievača. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Špeciálny smalt, horčíková anóda. Ľahká montáž i údržba. Pripojenie do siete G 1/2. Prípojka tepelného výmenníka G 3/4. | 2000 | 454 | 775 | 461 | 93 | IP23 | 3838942124082 | 32 | 35 | 490 | 800 | 480 | 0.188 | 85161080 | RS | 5 rokov
560612 | KEOM 120 PKTL | 329 | 7.13 | 120 | Kombinovaný elektrický ohrievač MORA guľatý s termostatom objem 120 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, trubicový tepelný výmenník. Prípojka tepelného výmenníka zľava ( L ). Elektrické ponorné teleso, regulácia teploty otočným termostatom - možnosť nastavenia až do 65°C, hospodárne nastavenie 55°C, ochrana proti zamrznutiu 10°C. Kontrolka vykurovacieho telesa, bimetalový teplomer ukazovateľa teploty vody v zásobníku ohrievača. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Špeciálny smalt, horčíková anóda. Ľahká montáž i údržba. Pripojenie do siete G 1/2. Prípojka tepelného výmenníka G 3/4. | 2000 | 454 | 1090 | 461 | 163 | IP23 | 3838942124105 | 42 | 45 | 490 | 1115 | 480 | 0.262 | 85161080 | RS | 5 rokov
560613 | KEOM 120 PKTP | 329 | 7.13 | 120 | Kombinovaný elektrický ohrievač MORA guľatý s termostatom objem 120 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, trubicový tepelný výmenník. Prípojka tepelného výmenníka zprava ( P ). Elektrické ponorné teleso, regulácia teploty otočným termostatom - možnosť nastavenia až do 65°C, hospodárne nastavenie 55°C, ochrana proti zamrznutiu 10°C. Kontrolka topného telesa, bimetalový teplomer ukazovateľa teploty vody v zásobníku ohrievača. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Špeciálny smalt, horčíková anóda. Ľahká montáž i údržba. Pripojenie do siete G 1/2. Prípojka tepelného výmenníka G 3/4. | 2000 | 454 | 1090 | 461 | 163 | IP23 | 3838942124112 | 42 | 45 | 490 | 1115 | 480 | 0.262 | 85161080 | RS | 5 rokov
734889 | KEOM 150 PKTL | 389 | 7.13 | 150 | Kombinovaný elektrický ohrievač MORA guľatý s termostatom objem 150 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, trubicový tepelný výmenník. Prípojka tepelného výmenníka zľava ( Ľ ). Elektrické ponorné teleso, regulácia teploty otočným termostatom - možnosť nastavenia až do 65°C, hospodárne nastavenie 55°C, ochrana proti zamrznutiu 10°C. Kontrolka topného telesa, bimetalový teplomer ukazovateľa teploty vody v zásobníku ohrievača. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Špeciálny smalt, horčíková anóda. Ľahká montáž i údržba. Pripojenie do siete G 1/2. Prípojka tepelného výmenníka G 3/4. | 2000 | 454 | 1305 | 461 | 212 | IP23 | 3838782343490 | 48 | 51 | 488 | 1330 | 498 |  | 85161080 | RS | 5 rokov
734890 | KEOM 150 PKTP | 389 | 7.13 | 150 | Kombinovaný elektrický ohrievač MORA guľatý s termostatom objem 150 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, trubicový tepelný výmenník. Prípojka tepelného výmenníka zprava ( P ). Elektrické ponorné teleso, regulácia teploty otočným termostatom - možnosť nastavenia až do 65°C, hospodárne nastavenie 55°C, ochrana proti zamrznutiu 10°C. Kontrolka topného telesa, bimetalový teplomer ukazovateľa teploty vody v zásobníku ohrievača. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Špeciálny smalt, horčíková anóda. Ľahká montáž i údržba. Pripojenie do siete G 1/2. Prípojka tepelného výmenníka G 3/4. | 2000 | 454 | 1305 | 461 | 212 | IP23 | 3838782343513 | 48 | 51 | 488 | 1330 | 498 |  | 85161080 | RS | 5 rokov
KOMFORT
560506 | EOMK 50 SK | 269 | 7.13 | 50 | Elektrický ohrievač MORA KOMFORT guľatý, objem 50 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, veľmi kvalitná izolácia obmedzujúca tepelné straty, vykurovacia príruba s trubicovými telesami na ohrev vody -- tzv. suché teleso. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k nastaveniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty so 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella. Prevádzkový ukazovateľ topného telesa. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Ľahká montáž i údržba. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 500 | 590 | 507 | 66 | IP24 | 3838942123856 | 27 | 30 | 600 | 682 | 600 | 0.247 | 85161080 | RS | 7 rokov
560507 | EOMK 80 SK | 299 | 7.13 | 80 | Elektrický ohrievač MORA KOMFORT guľatý, objem 80 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, veľmi kvalitná izolácia obmedzujúca tepelné straty, vykurovacia príruba s trubicovými telesami na ohrev vody - tzv. suché teleso. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k nastaveniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty so 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella. Prevádzkový ukazovateľ topného telesa. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Ľahká montáž i údržba. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 500 | 810 | 507 | 116 | IP24 | 3838942123863 | 33 | 36 | 600 | 905 | 600 | 0.326 | 85161080 | RS | 7 rokov
560511 | EOMK 100 SK | 329 | 7.13 | 100 | Elektrický ohrievač MORA KOMFORT guľatý, objem 100 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, veľmi kvalitná izolácia obmedzujúca tepelné straty, vykurovacia príruba s trubicovými telesami na ohrev vody - tzv. suché teleso. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k nastaveniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty so 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella. Prevádzkový ukazovateľ topného telesa. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Ľahká montáž i údržba. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 500 | 955 | 507 | 137 | IP24 | 3838942123870 | 38 | 41 | 600 | 1050 | 600 | 0.378 | 85161080 | RS | 7 rokov
560523 | EOMK 120 SK | 369 | 7.13 | 120 | Elektrický ohrievač MORA KOMFORT guľatý, objem 120 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, veľmi kvalitná izolácia obmedzujúca tepelné straty, vykurovacia príruba s trubicovými telesami na ohrev vody - tzv. suché teleso. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k nastaveniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty so 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella. Prevádzkový ukazovateľ topného telesa. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Ľahká montáž i údržba. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 500 | 1110 | 507 | 172 | IP24 | 3838942123887 | 43 | 47 | 600 | 1205 | 600 | 0.434 | 85161080 | RS | 7 rokov
560528 | EOMK 150 SK | 389 | 7.13 | 150 | Elektrický ohrievač MORA KOMFORT guľatý, objem 150 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, veľmi kvalitná izolácia obmedzujúca tepelné straty, vykurovacia príruba s trubicovými telesami na ohrev vody - tzv. suché teleso. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k nastaveniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty so 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella. Prevádzkový ukazovateľ topného telesa. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Ľahká montáž i údržba. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 500 | 1325 | 507 | 213 | IP24 | 3838942123894 | 49 | 54 | 600 | 1420 | 600 | 0.511 | 85161080 | RS | 7 rokov
KOMFORT Univerzálne
560371 | EOMKU 50 SKSM | 269 | 7.13 | 50 | Elektrický ohrievač MORA KOMFORT UNIVERZÁLNY, objem 50 l, možný prívod pre niekoľko odberných miest, zvislá alebo vodorovná inštalácia, vykurovacia príruba s trubicovými telesami na ohrev vody. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k nastaveniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty so 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella. Vypínač funkcie EcoSmart. Sledovanie spotreby vody: Funkcia ECO Smart. Pamäť uložených dát i pri výpadku napätia. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 454 | 600 | 461 | 66 | IP24 | 3838942122262 | 24 | 27 | 490 | 615 | 480 | 0.145 | 85161080 | RS | 5 rokov
560372 | EOMKU 80 SKSM | 299 | 7.13 | 80 | Elektrický ohrievač MORA KOMFORT UNIVERZÁLNY, objem 80 l, možný prívod pre niekoľko odberných miest, zvislá alebo vodorovná inštalácia, vykurovacia príruba s trubicovými telesami na ohrev vody. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k nastaveniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty so 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella. Vypínač funkcie EcoSmart. Sledovanie spotreby vody: Funkcia ECO Smart. Pamäť uložených dát i pri výpadku napätia. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 454 | 820 | 461 | 176 | IP24 | 3838942122279 | 30 | 32 | 490 | 835 | 480 | 0.196 | 85161080 | RS | 5 rokov
560373 | EOMKU 100 SKSM | 325 | 7.13 | 100 | Elektrický ohrievač MORA KOMFORT UNIVERZÁLNY, objem 100 l, možný prívod pre niekoľko odberných miest, zvislá alebo vodorovná inštalácia, vykurovacia príruba s trubicovými telesami na ohrev vody. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k nastaveniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty so 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella. Vypínač funkcie EcoSmart. Sledovanie spotreby vody: Funkcia ECO Smart. Pamäť uložených dát i pri výpadku napätia. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 454 | 965 | 461 | 137 | IP24 | 3838942122286 | 34 | 36 | 490 | 980 | 480 | 0.23 | 85161080 | RS | 5 rokov
560374 | EOMKU 120 SKSM | 339 | 7.13 | 120 | Elektrický ohrievač MORA KOMFORT UNIVERZÁLNY, objem 120 l, možný prívod pre niekoľko odberných miest, zvislá alebo vodorovná inštalácia, vykurovacia príruba s trubicovými telesami na ohrev vody. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k nastaveniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty so 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella. Vypínač funkcie EcoSmart. Sledovanie spotreby vody: Funkcia ECO Smart. Pamäť uložených dát i pri výpadku napätia. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 454 | 1120 | 461 | 172 | IP24 | 3838942122293 | 41 | 43 | 490 | 1135 | 480 | 0.267 | 85161080 | RS | 5 rokov
560375 | EOMKU 150 SKSM | 379 | 7.13 | 150 | Elektrický ohrievač MORA KOMFORT UNIVERZÁLNY, objem 150 l, možný prívod pre niekoľko odberných miest, zvislá alebo vodorovná inštalácia, vykurovacia príruba s trubicovými telesami na ohrev vody. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k nastaveniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty so 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella. Vypínač funkcie EcoSmart. Sledovanie spotreby vody: Funkcia ECO Smart. Pamäť uložených dát i pri výpadku napätia. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 454 | 1335 | 461 | 213 | IP24 | 3838942122309 | 50 | 52 | 490 | 1350 | 480 | 0.318 | 85161080 | RS | 5 rokov
KOMFORT SLIM
560442 | EOMKS 30 PHSM | 215 | 1.85 | 30 | Elektrický ohrievač MORA SLIM, objem 30 l, možný prívod pre niekoľko odberných miest, zvislá inštalácia, elektrické ponorné ohrievacie teleso. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k nastaveniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty so 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella. Vypínač funkcie Eco Smart. Sledovanie spotreby vody: Funkcia ECO Smart. Pamäť uložených dát i pri výpadku napätia. Ukazovateľ chytrej prevádzky. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 420 | 510 | 445 | 45 | IP24 | 3838942123603 | 19 | 21 | 490 | 630 | 480 | 0.148 | 85161080 | RS | 7 rokov
560444 | EOMKS 50 PHSM | 249 | 7.13 | 50 | Elektrický ohrievač MORA SLIM, objem 50 l, možný prívod pre niekoľko odberných miest, zvislá inštalácia, elektrické ponorné ohrievacie teleso. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k nastaveniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty so 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella. Vypínač funkcie Eco Smart. Sledovanie spotreby vody: Funkcia ECO Smart. Pamäť uložených dát i pri výpadku napätia. Ukazovateľ chytrej prevádzky. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 420 | 690 | 445 | 68 | IP24 | 3838942123610 | 24 | 26 | 490 | 810 | 480 | 0.191 | 85161080 | RS | 7 rokov
560448 | EOMKS 80 PHSM | 279 | 7.13 | 80 | Elektrický ohrievač MORA SLIM, objem 80 l, možný prívod pre niekoľko odberných miest, zvislá inštalácia, elektrické ponorné ohrievacie teleso. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k nastaveniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty so 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella. Vypínač funkcie Eco Smart. Sledovanie spotreby vody: Funkcia ECO Smart. Pamäť uložených dát i pri výpadku napätia. Ukazovateľ chytrej prevádzky. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 420 | 950 | 445 | 121 | IP24 | 3838942123825 | 31 | 33 | 490 | 1070 | 480 | 0.25 | 85161080 | RS | 7 rokov
560479 | EOMKS 100 PHSM | 299 | 7.13 | 100 | Elektrický ohrievač MORA SLIM, objem 100 l, možný prívod pre niekoľko odberných miest, zvislá inštalácia, elektrické ponorné ohrievacie teleso. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k nastaveniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty so 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella. Vypínač funkcie Eco Smart. Sledovanie spotreby vody: Funkcia ECO Smart. Pamäť uložených dát i pri výpadku napätia. Ukazovateľ chytrej prevádzky. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 420 | 1125 | 445 | 142 | IP24 | 3838942123832 | 36 | 38 | 490 | 1245 | 480 | 0.292 | 85161080 | RS | 7 rokov
560480 | EOMKS 120 PHSM | 339 | 7.13 | 120 | Elektrický ohrievač MORA SLIM, objem 120 l, možný prívod pre niekoľko odberných miest, zvislá inštalácia, elektrické ponorné ohrievacie teleso. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k nastaveniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty so 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella. Vypínač funkcie Eco Smart. Sledovanie spotreby vody: Funkcia ECO Smart. Pamäť uložených dát i pri výpadku napätia. Ukazovateľ chytrej prevádzky. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 420 | 1300 | 445 | 177 | IP24 | 3838942123849 | 41 | 43 | 490 | 1420 | 480 | 0.334 | 85161080 | RS | 7 rokov
KOMFORT Plus
560616 | EOMK 50 SHSM | 329 | 7.13 | 50 | Elektrický ohrievač MORA KOMFORT, objem 50 l, možný prívod pre niekoľko odberných miest, zvislá inštalácia, veľmi kvalitná izolácia obmedzujúca straty. Vykurovacia príruba s trubicovými telesami na ohrev vody - tzv. suché teleso. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k riadeniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty se 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella.Vypínač funkcie EcoSmart. Sledovanie spotreby vody: Funkcia ECO Smart. Pamäť uložených dát i pri výpadku napätia. Ukazovateľ chytrej prevádzky. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Ľahká montáž i údržba.Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 500 | 610 | 512 | 66 | IP24 | 3838942124129 | 28 | 31 | 600 | 720 | 575 | 0.248 | 85161080 | RS | 7 rokov
560617 | EOMK 80 SHSM | 369 | 7.13 | 80 | Elektrický ohrievač MORA KOMFORT, objem 80 l, možný prívod pre niekoľko odberných miest, zvislá inštalácia, veľmi kvalitná izolácia obmedzujúca straty. Vykurovacia príruba s trubicovými telesami na ohrev vody - tzv. suché teleso. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k riadeniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty se 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella.Vypínač funkcie EcoSmart. Sledovanie spotreby vody: Funkcia ECO Smart. Pamäť uložených dát i pri výpadku napätia. Ukazovateľ chytrej prevádzky. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Ľahká montáž i údržba.Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 500 | 830 | 512 | 116 | IP24 | 3838942124136 | 34 | 37 | 600 | 940 | 575 | 0.324 | 85161080 | RS | 7 rokov
560618 | EOMK 100 SHSM | 389 | 7.13 | 100 | Elektrický ohrievač MORA KOMFORT, objem 100 l, možný prívod pre niekoľko odberných miest, zvislá inštalácia, veľmi kvalitná izolácia obmedzujúca straty. Vykurovacia príruba s trubicovými telesami na ohrev vody - tzv. suché teleso. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k riadeniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty se 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella.Vypínač funkcie EcoSmart. Sledovanie spotreby vody: Funkcia ECO Smart. Pamäť uložených dát i pri výpadku napätia. Ukazovateľ chytrej prevádzky. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Ľahká montáž i údržba.Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 500 | 975 | 512 | 137 | IP24 | 3838942124143 | 39 | 42 | 600 | 1085 | 575 | 0.374 | 85161080 | RS | 7 rokov
560629 | EOMK 120 SHSM | 399 | 7.13 | 120 | Elektrický ohrievač MORA KOMFORT, objem 120 l, možný prívod pre niekoľko odberných miest, zvislá inštalácia, veľmi kvalitná izolácia obmedzujúca straty. Vykurovacia príruba s trubicovými telesami na ohrev vody - tzv. suché teleso. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k riadeniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty se 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella.Vypínač funkcie EcoSmart. Sledovanie spotreby vody: Funkcia ECO Smart. Pamäť uložených dát i pri výpadku napätia. Ukazovateľ chytrej prevádzky. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Ľahká montáž i údržba.Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 500 | 1130 | 512 | 172 | IP24 | 3838942124150 | 44 | 47 | 600 | 1240 | 575 | 0.428 | 85161080 | RS | 7 rokov
560631 | EOMK 150 SHSM | 459 | 7.13 | 150 | Elektrický ohrievač MORA KOMFORT, objem 150 l, možný prívod pre niekoľko odberných miest, zvislá inštalácia, veľmi kvalitná izolácia obmedzujúca straty. Vykurovacia príruba s trubicovými telesami na ohrev vody - tzv. suché teleso. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k riadeniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty se 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella.Vypínač funkcie EcoSmart. Sledovanie spotreby vody: Funkcia ECO Smart. Pamäť uložených dát i pri výpadku napätia. Ukazovateľ chytrej prevádzky. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Ľahká montáž i údržba.Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 500 | 1345 | 512 | 213 | IP24 | 3838942124167 | 50 | 54 | 600 | 1455 | 575 | 0.502 | 85161080 | RS | 7 rokov
KOMFORT SLIM Plus
560555 | EOMKS 30 SHSM | 249 | 1.85 | 30 | Elektrický ohrievač MORA KOMFORT SLIM, objem 30 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, veľmi kvalitná izolácia. Vykurovacia príruba s trubicovými telesami na ohrev vody - tzv. suché teleso. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k nastaveniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty so 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella.Vypínač funkcie EcoSmart. Sledovanie spotreby vody: Funkcia ECO Smart. Pamäť uložených dát i pri výpadku napätia. Ukazovateľ chytrej prevádzky. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Pripojenie do siete G 1/2. | 2100 | 420 | 510 | 445 | 45 | IP24 | 3838942123948 | 19 | 21 | 490 | 630 | 480 | 0.148 | 85161080 | RS | 7 rokov
560556 | EOMKS 50 SHSM | 279 | 7.13 | 50 | Elektrický ohrievač MORA KOMFORT SLIM, objem 50 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, veľmi kvalitná izolácia. Vykurovacia príruba s trubicovými telesami na ohrev vody - tzv. suché teleso. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k nastaveniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty so 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella.Vypínač funkcie EcoSmart. Sledovanie spotreby vody: Funkcia ECO Smart. Pamäť uložených dát i pri výpadku napätia. Ukazovateľ chytrej prevádzky. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 420 | 690 | 445 | 66 | IP24 | 3838942123955 | 24 | 26 | 490 | 810 | 480 | 0.191 | 85161080 | RS | 7 rokov
560557 | EOMKS 80 SHSM | 299 | 7.13 | 80 | Elektrický ohrievač MORA KOMFORT SLIM, objem 80 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, veľmi kvalitná izolácia. Vykurovacia príruba s trubicovými telesami na ohrev vody - tzv. suché teleso. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k nastaveniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty so 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella.Vypínač funkcie EcoSmart. Sledovanie spotreby vody: Funkcia ECO Smart. Pamäť uložených dát i pri výpadku napätia. Ukazovateľ chytrej prevádzky. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 420 | 950 | 445 | 116 | IP24 | 3838942123962 | 31 | 33 | 490 | 1070 | 480 | 0.252 | 85161080 | RS | 7 rokov
560558 | EOMKS 100 SHSM | 339 | 7.13 | 100 | Elektrický ohrievač MORA KOMFORT SLIM, objem 100 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, veľmi kvalitná izolácia. Vykurovacia príruba s trubicovými telesami na ohrev vody. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k nastaveniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty so 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella.Vypínač funkcie EcoSmart. Sledovanie spotreby vody: Funkcia ECO Smart. Pamäť uložených dát i pri výpadku napätia. Ukazovateľ chytrej prevádzky. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 420 | 1125 | 445 | 137 | IP24 | 3838942123979 | 36 | 38 | 490 | 1245 | 480 | 0.293 | 85161080 | RS | 7 rokov
560569 | EOMKS 120 SHSM | 369 | 7.13 | 120 | Elektrický ohrievač MORA KOMFORT SLIM, objem 120 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, veľmi kvalitná izolácia. Vykurovacia príruba s trubicovými telesami na ohrev vody - tzv. suché teleso. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k nastaveniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty so 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella.Vypínač funkcie EcoSmart. Sledovanie spotreby vody: Funkcia ECO Smart. Pamäť uložených dát i pri výpadku napätia. Ukazovateľ chytrej prevádzky. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 420 | 1300 | 445 | 172 | IP24 | 3838942123986 | 41 | 43 | 490 | 1420 | 480 | 0.334 | 85161080 | RS | 7 rokov
EXCELENT
560464 | EOMF 30 PHSM | 299 | 7.13 | 30 | Elektrický ohrievač MORA FLAT hranatý SMART, objem 30 l, dve vykurovacie príruby, dve teplotné čidlá, dve tepelné poistky, dve horčíkové anódy, elektronická riadiaca jednotka, ukazovateľ teploty so 7 diódami, rozsah nastavenia od 10°C do 75°C, ochrana proti náhodnému zapnutiu, ochrana proti prehriatiu, funkcia proti baktérii legionella, sledovanie spotreby vody - funkcia ECO Smart. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózii prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Ľahká montáž i údržba.Vodovodná prípojka podľa normy DIN. Pripojenie do siete G 1/2 | 2 000 (1 000+1 000) | 490 | 635 | 297 | 50 | IP24 | 3838942123917 | 22 | 24 | 560 | 715 | 350 | 0.133 | 85161080 | RS | 5 rokov
560465 | EOMF 50 PHSM | 339 | 7.13 | 50 | Elektrický ohrievač MORA FLAT hranatý SMART, objem 50 l, dve vykurovacie príruby, dve teplotné čidlá, dve tepelné poistky, dve horčíkové anódy, elektronická riadiaca jednotka, ukazovateľ teploty so 7 diódami, rozsah nastavenia od 10°C do 75°C, ochrana proti náhodnému zapnutiu, ochrana proti prehriatiu, funkcia proti baktérii legionella, sledovanie spotreby vody - funkcia ECO Smart. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózii prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Ľahká montáž i údržba.Vodovodná prípojka podľa normy DIN. Pripojenie do siete G 1/2 | 2 000 (1 000+1 000) | 490 | 920 | 297 | 73 | IP24 | 3838942123924 | 31 | 33.5 | 560 | 1000 | 350 | 0.187 | 85161080 | RS | 5 rokov
560466 | EOMF 80 PHSM | 389 | 7.13 | 80 | Elektrický ohrievač MORA FLAT hranatý SMART, objem 80 l, dve vykurovacie príruby, dve teplotné čidlá, dve tepelné poistky, dve horčíkové anódy, elektronická riadiaca jednotka, ukazovateľ teploty so 7 diódami, rozsah nastavenia od 10°C do 75°C, ochrana proti náhodnému zapnutiu, ochrana proti prehriatiu, funkcia proti baktérii legionella, sledovanie spotreby vody - funkcia ECO Smart. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózii prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Ľahká montáž i údržba.Vodovodná prípojka podľa normy DIN. Pripojenie do siete G 1/2 | 2 600 (1 600+1 000) | 490 | 1350 | 297 | 123 | IP24 | 3838942123931 | 48 | 51 | 560 | 1430 | 350 | 0.268 | 85161080 | RS | 5 rokov
568181 | EOMF 100 PHSM | 469 | 7.13 | 100 | Elektrický ohrievač MORA FLAT hranatý SMART, objem 100 l, dve vykurovacie príruby, dve teplotné čidlá, dve tepelné poistky, dve horčíkové anódy, elektronická riadiaca jednotka, ukazovateľ teploty so 7 diódami, rozsah nastavenia od 10°C do 75°C, ochrana proti náhodnému zapnutiu, ochrana proti prehriatiu, funkcia proti baktérii legionella, sledovanie spotreby vody - funkcia ECO Smart. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózii prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Ľahká montáž i údržba.Vodovodná prípojka podľa normy DIN. Pripojenie do siete G 1/2 | 2 600 (1 600+1 000) | 490 | 1635 | 297 | 123 | IP24 | 3838942149702 | 58 | 61 | 560 | 1715 | 350 | 0.268 | 85161080 | RS | 5 rokov
Plynové vykurovacie telesá
SAP kód | Typ výrobku 2023 | Bežná cena s DPH | RP poplatok s DPH | Výkon (kW) | Plyn / RTP | Hmotnosť netto (kg) | Rozmery (mm) |  |  | Priemer odťahu | Odťah | EAN kód | Váha výrobku netto [kg] | Váha výrobku brutto [kg] | Šírka s obalom [mm] | Výška s obalom [mm] | Hĺbka s obalom [mm] | Objem (dm3) | Colný kód výrobku | Krajina pôvodu
[7 empty] | Šířka | Výška | Hĺbka
241683 | PT 6140 | 399 | 0 | 4.2 | ZP / ano | 20.3 | 682 | 552 | 172 | 162 | cez stenu | 8590371076077 | 20.3 | 23.6 | 820 | 765 | 250 | 15.6825 | 73218100 | CZ
241685 | PT 6150 | 319 | 0 | 2.5 | ZP / ano | 12.3 | 376 | 552 | 172 | 162 | cez stenu | 8590371076091 | 12.3 | 15 | 640 | 765 | 250 | 12.24 | 73218100 | CZ
241684 | PT 6143 | 399 | 0 | 4.2 | ZP / ano | 18.1 | 682 | 552 | 172 | 92 | komín | 8590371076084 | 18.1 | 21.4 | 820 | 765 | 250 | 15.6825 | 73218100 | CZ
241686 | PT 6153 | 319 | 0 | 2.5 | ZP / ano | 10.7 | 376 | 552 | 172 | 92 | komín | 8590371076107 | 10.7 | 13.4 | 640 | 765 | 250 | 12.24 | 73218100 | CZ
- automatická regulácia 10 - 32 ˚C
- integrované ovládanie, tlačidlo zapaľovania
- obojstrane smaltovaný výmenník tepla
* Záručná doba 24 mesiacov (Záručná doba začína dňom prevzatia spotrebiča kupujúcim)
PZE (Poplatky za znehodnotenie elektroodpadu) platné od 1.7.2023
Pozn.: Zákon o odpadoch č. 223/2001 v platnom znení definuje elektrozariadenia v siedmej časti, § 54a), odsek (2):
Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takéhoto prúdu a poľa,
ktoré spadajú do kategórií elektrozariadení uvedených v prílohe č. 1a a ktoré sú určené na použitie pri hodnote napätia do 1 000 V pre striedavý prúd a do 1 500 V
pre jednosmerný prúd.